ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ (ГАНК-4)

Покупатель:	__________________________________________________________ Дата ________________

Адрес:		_______________________________________________________________________________

Подразделение:	________________________________ Контактное лицо: _______________________________

Тел/факс:	________________________________________________ e-mail:_________________________

Конечный заказчик:____________________________________________________________________________

| Тип газоанализатора (количество) | - ГАНК-4 (общепромышленное исполнение) _____(шт.) - ГАНК-4 Ex (с маркировкой взрывозащиты 2Exe(ib)dIIBT4 X) ____(шт.) |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений вредных веществ в воздухе, мг/м3 | - (А) 0,5 ПДКСС – 0,5 ПДКР.З. ⁪ - (Р) 0,5 ПДКР.З. – 20 ПДКР.З. - (АР) 0,5 ПДКСС – 20 ПДКР.З. ⁪ |  |
| Метеопараметры (температура, давление, влажность) | - газоанализатор должен иметь метеопараметры - метеопараметры отсутствуют |  |
| Параметры газа в точке отбора | - температура ___________°С ⁪ - давление _____________кПа - влажность _____________ % |  |
| Перечень анализируемых веществ (или приложить список) | _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ |  |
| Дополнительное оборудование, дополнительные материалы | - стандартные условия (от +5°С до +50°С) ⁪ - разбавитель (коэф. 1:10) - разбавитель (коэф. 1:100) - разбавитель (коэф. 1:10 и 1:100) | - высокотемпературная среда (до 1200 °С) - Зонд отбора проб высокотемпературный - Устройство пробоподготовки (коэф. 1:10) - Устройство пробоподготовки (коэф. 1:100) |
|  | - термостат - дожигатель (используется только с хим. кассетами на Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен); Тетрахлорметан (Углерод 4-х хлористый); Трихлорэтилен (Трихлорэтен) - запасные химленты - комплект программного обеспечения для работы с компьютером - методика выполнения измерений |  |

Заполненный опросный лист необходимо приложить к официальной заявке на выставление коммерческого предложения, оформленной на фирменном бланке Вашей организации с подписью и печатью. Заявка оформляется в свободной форме на имя Генерального директора ООО "НПО"Прибор"ганк" Чекалина Николая Сергеевича. Заполненный опросный лист и заявку просьба направить по электронной почте: pribor@gank4.ru; info@gank4.ru