ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ (ГАНК-4)

Покупатель:	__________________________________________________________ Дата ________________

Адрес:		_______________________________________________________________________________

Подразделение:	________________________________ Контактное лицо: _______________________________

Тел/факс:	________________________________________________ e-mail:_________________________

Конечный заказчик:____________________________________________________________________________

| Тип газоанализатора, перечень анализируемых веществ, количество | - ГАНК-4С (для измерения одного из трех веществ): - Азотная кислота ________(шт.) - Щелочи едкие (в пересчете на NаОН) ________(шт.) - Серная кислота ________(шт.) - ГАНК-4М (указать требуемое вещество)___________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________ ______(шт.) - ГАНК-4С Ex (с маркировкой взрывозащиты 2Exe(ib)dIIBT4 X) (указать требуемое вещество) ____________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ ______(шт.) |
| --- | --- |
| Стандартное подключение к стационарным газоанализаторам ГАНК-4 | - вывод нормированного сигнала 4 - 20 мА - «сухие контакты» (включение вентиляции или других исполнительных устройств) |
| Способ отбора пробы | - диффузионный (только для газоанализаторов ГАНК-4М) - принудительный (с насосом) |
| Параметры газа в точке отбора, количество точек отбора | - температура от +5°С до +50°С - температура от -50°С до +50°С (требуется активный термостат) ⁪ - точек отбора ___________ |
| Дополнительное оборудование, дополнительные материалы | - активный термостат - дополнительный шланг __________ м (не более 7 м) - комплект программного обеспечения для работы с компьютером - методика выполнения измерений |

Заполненный опросный лист необходимо приложить к официальной заявке на выставление коммерческого предложения, оформленной на фирменном бланке Вашей организации с подписью и печатью. Заявка оформляется в свободной форме на имя Генерального директора ООО "НПО"Прибор"ганк" Чекалина Николая Сергеевича. Заполненный опросный лист и заявку просьба направить по электронной почте: pribor@gank4.ru; info@gank4.ru